## Інструкція

користування вогнегасником (ВВК-3)

1. Висмикнути запобіжну чеку.

2. Спрямувати розтруб на полум'я, натиснути на важіль.

3. Під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до розтруба вогнегасника була не менша, ніж 1 метр.

4. Гасіння здійснювати з повітряного боку.

5. Залишити вільний шлях евакуації (забезпечити собі можливість евакуації).

6. У разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на допомогу.